Организация: Место для ввода текста.

Должность, ФИО: Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста. e-mail:Место для ввода текста.

|  |
| --- |
| **Кабель постоянного напряжения и тока DC 28,5 В** |
| Сечение силовых жил кабеля | [ ]  2х120 мм.кв. [ ]  другое:Место для ввода текста.  |
| Длина кабеля от клемм источник питания до кабельного разъема | Требуемая длина Место для ввода текста. метров |
| Тип розетки кабельной  | [ ]  ШРАП-500 [ ]  Иной. Указать тип розетки: Место для ввода текста. |
| Схема соединения пилот контакта | [ ]  закоротить [ ]  по ISO 6858 [ ]  другое:Место для ввода текста. |
| Оконцевание силовых жил | [ ]  НШВИ-120-27  [ ]  ТМЛ-120-12  |
| Оконцевание контрольных жил (при необходимости) | [ ]  НШВИ  [ ]  НШП [ ]  НКИ Указать диаметр, мм:Место для ввода текста. |
| Количество | Место для ввода текста. шт. |
| **Дополнительные требования:** Место для ввода текста. |